## Общий
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | ед.изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2021-03-31
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | оштукатуренный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши |  | скатная
7. | Тип кровли |  | не обслуживаемая
Подвал
8. | Площадь подвала по полу | - | 427,10
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | отсутствует
10. | Количество мусоропроводов |  | -
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда |  | -
12. | Тип лифта |  | -
13. | Год ввода в эксплуатацию |  | -
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. | Вид коммунального ресурса |  | Холодное водоснабжение
15. | Наличие прибора учета |  | имеется
16. | Тип прибора учета |  | без ипд
17. | Единица измерения |  | куб.м.
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016
19. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2022
20. | Вид коммунального ресурса |  | электроснабжение
21. | Наличие прибора учета |  | имеется
22. | Тип прибора учета |  | с ипд
23. | Единица измерения |  | кВт./час
24. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016
25. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2026
26. | Вид коммунального ресурса |  | газ
27. | Наличие прибора учета |  | имеется
28. | Тип прибора учета |  | с ипд
29. | Единица измерения |  | куб.м.
30. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016
31. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2026
Система электроснабжения
32. | Тип системы электроснабжения |  | цетрализованное
33. | Количество вводов в дом | - | 1
Система теплоснабжения
34. | Тип системы теплоснабжения |  | индивидуальная
Система горячего водоснабжения
35. | Тип системы горячего водоснабжения |  | индивидуальная
Система холодного водоснабжения
36. | Тип системы холодного водоснабжения |  | централизованное
Система водоотведения
37. | Тип системы водоотведения |  | централизованное
38. | Объем выгребных ям |  | -
Система газоснабжения
39. | Тип системы газоснабжения |  | централизованное
Система вентиляции
40. | Тип системы вентиляции |  | приточно-вытяжная
Система пожаротушения
41. | Тип системы пожаротушения |  | нет
Система водостоков
42. | Тип системы водостоков |  | наружные стоки
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
43. | Вид оборудования/конструктивного элемента |  | -
44. | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента |  | -
Генеральный директор |  |  | ________________________ А. А. Боровский